Rodzinny Ogród Działkowy                                                                Toruń  dnia 05.03.2026
Im. 100 lecia Zakładów Mięsnych

W Toruniu

87-100 Toruń

Ul. Rudacka  149/151

ROD  1 / 2026                                                                                                                          

                         ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zadanie : wykonanie odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku świetlicy i montaż zbiornika   na działce Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Toruniu  o nr ewid. KW 22312 , obręb 69 , działka 20 ,22 ,30 ,31 ,32.

	Kategoria
	budowlanka

	Termin składania ofert
 Miejsce składania
	27.03.2026
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu ul. Rudacka 149/151  ,   Polski Związek Działkowy

OZ Toruńsko –Włoclawski

87-100 Toruń

Ul. Lubicka 12a

Poczta email    ktadeusz1954@wp.pl  , biuro@rod100lecia.pl

	Treść oferty
	1. Zamówienie obejmuje montaż podziemnego  zbiornika na wody opadowe oraz wykonanie podłączenia do rur spustowych z dachu budynku świetlicy o powierzchni około 150 m2 na działce Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Toruniu  o nr ewid. obręb 69 , działka 20 ,22 ,30 ,31 ,32  w zakresie :
- montaż podziemnego zbiornika o pojemności  8.000 l (np. Zbiornik Carat XL)  na terenie zielonym placu zabaw

- wykonanie instalacji odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku świetlicy do zbiornika

- zamontowanie pompy przelewowej z odprowadzeniem wód na tereny zielone ogrodu

- zamontowanie pompy umożliwiającej opróżnianie zbiornika

- doprowadzenie terenu do stanu sprzed budowy
Do niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający dołącza:

 Poglądowy plan zagospodarowania terenu,

Przed wyceną robót zaleca się Wykonawcy wizję lokalną placu budowy w celu

samodzielnej oceny i wyboru odpowiedniej technologii wykonania robót –

zapewniającej bezusterkowe użytkowanie – zgodnie z jego

przeznaczeniem.

- Wykonawca musi zapewnić powierzchowne odprowadzenie wód opadowych na

tereny biologicznie czynne. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

- Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie zakresu umowy za odpowiednim zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia  30.11.2026 r.

 WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

-  Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie.

-  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotowego zamówienia.



	Termin wykonania
	Do 30.09.2026

	Cena 
	                                        zł   NETTO  + Vat


Telefon kontaktowy  693 721 075
