Rodzinny Ogród Działkowy                                                                Toruń  dnia 15.01.2024

Im. 100 lecia Zakładów Mięsnych

W Toruniu

87-100 Toruń

Ul. Rudacka  149/151

ROD 1  / 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

| # Kategoria | Wymiana liczników elektrycznych jedno i trójfazowych na napięcie 230V w rozdzielniach nn na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu |
| --- | --- |
| Termin składania ofert Miejsce składania | 15.03.2024 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu ul. Rudacka 149/151151 , Polski Związek Działkowy OZ Toruńsko –Włoclawski 87-100 Toruń Ul. Lubicka 12a Poczta email ktadeusz1954@wp.pl , biuro@rod100lecia.pl |
| # Treść oferty | Wymiana liczników elektrycznych na 6 obwodach zasilających 50 szafek energetycznych ze 154 licznikami jedno i trójwazowymi. - demontaż starych liczników w ilości 135 jednofazowych i 25 trójfazowych . - montaż nowych liczników energii elektrycznej elektronicznych 1 fazowy 80A 230V 50HZ z wyświetlaczem LED w ilości 135 - montaż nowych liczników energii elektrycznej elektronicznych 3-fazowy modułowy 100A z wyświetlaczem LED w ilości 25 szt. - przystosowanie listew pod licznik i zabezpieczenia. - sczytanie liczników demontowanych i nowo zamontowanych z podaniem nr. Działki. - plombowanie liczników nowych w ilości 160 szt. Zarząd oczekuje na zgłoszenie ofert na całość zadania jak też o podanie ceny jednostkowej na wymianę licznika jednofazowego i trójfazowego. |
| # Termin wykonania | Realizacja zadania do 30.07.2024 |
| # Cena | zł NETTO + Vat |